## Slide 1
FOCC-DF5O• 3EC
2 pessoas
a v aïidade
Jod oq euțs
Carta OAQT n° 055/2025
Prezados,
São Paulo, 08 de maio de 2025
Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade
A/C Operação de Água Norte - ONOA
A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso,
possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IECt 17.025.
Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui, cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação n° 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas/ Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que q dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade. á

## Slide 2
Município: Guarulhos Nês de referência: abril / 2025 |  |  |  | 
Análise | Unidade | Realizado | Conforme | % de atendimento
Cloro residual liwe | mg/L | 189 | 189 | 100
Coliformes totais | /100 ml | 189 | 185 | 97 88
Cor aparente | uH | 189 | 188 | 99,47
Escherichia coli | /100 ml | 189 | 189 | 100
Turbidez | uT | 189 | 188 | 99,47
Todas |  | 945 | 939 | 99,37
F0CC-DF5 D• 3EC1-D21F
1-D 21K e
AsSlnado por 2 pessoas
Para verificara validade
° “""--x *„’ . ':› F‘• t7, )„ * -”
t‹ I -. ::ü' ” rv OSI. '':'0 ü.’›
. -’
As análises conduzidas pela Sabesp confirmar os padrões de potabilidade, conforme a referida Portaria. Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.
Acompanha esta Carta a Tabela 1 com as análises de março de 2025 realizadas no município de Guarulhos, atendido pela Sabesp, os quais representam a qualidade da água distribuída neste município.
Tabela 01— Atendimento ao monitoramento da qualidade da água
/=
o
o
O #
Todos os resultados não conforme foram recoletados, conforme disposto na portaria de potabilidade. Todas a recoletas apresentaram resultados de acordo com os critérios estabelecldos.
â

## Slide 3
Informeo códlgo F0C6 DF5D-3EC1-D21F
Assinado por 2 pessoas: FABIANO APARECIDA SILVA LIMAe K ATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Pera verificara validade das assinaturas, acea se h ttps://assinat urasabesp.1doc.com.br/vert ficacao/ F0CC•DF5 D-3EC-1 D2tF
Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída no mês de março, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo O da Portaria de Consolidação GM/MS n 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias GRI/PIS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de setembro de 2021.
Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que possam
persistir.
Fabiana Aparecida Silva Lima
Gerente
Departamento Controle de Qualidade — OAQ
Katia Regina Hasmann Oliveira
Gerente
Departamento Tratamento Metropolitana — OAT

## Slide 4
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
Código para verificação: F0CC-DF5D-3EC1-D21F
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
FABIANA APARECIDA SILVA LIMA (CPF 178.XXX.XXX-09) em 08/05/2025 17:35:26 GMT-03:00
Emitido por: Sul-Autoridade Cerúficadora 1Doc (Aseinatura 1Doc)
•uf'
KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA (CPF 183.XXX.XXX-40) em 08/05/2025 19:51:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Cartificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F0CC-DF5D-3EC1-D21F